СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

- РЕШЕНИЕ

очередной тридцать первой сессии

| от 08.11.2023 г | п.Восход | № 13 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2023-2033 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, городских округов» и руководствуясь Уставом сельского поселения Каменского сельсовета Новосибирского  муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Каменского сельсовета на 2023-2033 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район-территория развития» и разместить на официальном сайте Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

Каменского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области			                                           Т.С. Унтекбаев

Глава Каменского сельсовета

Новосибирского района

Новосибирской области			                                          А.А. Свириденко

УТВЕРЖДЕНА:

Решением сессии от 08.11.2023 № 13

Совета депутатов

Каменского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2023 — 2033 ГОДЫ

- 2023 г.

Содержание

| 1. | Паспорт программы …………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры …… | 5 |
| 2.1. | Территория ……………………………………………………………………………….... | 5 |
| 2.2. | Климат .………………………..…………………………………………………………... | 5 |
| 2.3. | Население ………………………………………………………………………………….. | 5 |
| 2.4. | Жилищный фонд …………………………………………………..……………………... | 6 |
| 2.5. | Экономическое развитие ………………………………….. | 8 |
| 2.6. | Предприятия и учреждения обслуживания населения ……………… | 8 |
| 3. | Цели и задачи социально-экономического развития………….. | 10 |
| 4. | Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы ………… | 11 |
| 5. | Перспективы развития коммунальной инфраструктуры ……………………………… | 12 |
| 5.1. | Перспективы развития системы водоснабжения …... | 12 |
| 5.2. | Перспективы развития системы водоотведения………………………………………… | 14 |
| 5.3. | Перспективы развития системы теплоснабжения и газоснабжения …………………… | 14 |
| 5.4. | Перспективы развития энергосбережения ……………..… | 15 |
| 5.5. | Перспективы развития сбора и вывоза ТБО ………………….... | 16 |
| 6. 7. | Ожидаемые результаты реализации Программы……………………………………... Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения …………… | 17 18 |
| 7.1. | Расчет критериев доступности ……………………….……………… | 18 |
| 7.2. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы …………..... | 18 |
| 8. | Источники финансирования мероприятий Программы ………………………………… | 19 |
| 9. | Управление Программой ……………………………….. | 19 |

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета на 2023-2033 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик | Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | - Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области - МУП ЖКХ «Восход» |
| Исполнители Программы | - Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области - МУП ЖКХ «Восход» |
| Цели Программы | - обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, - модернизация коммунальной инфраструктуры, -повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, - обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса |
| Задачи Программы | - обеспечить регулирование тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса; - привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование; -обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2023-2033 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты Программы следующие показатели: - понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса |
| Организация управления и система контроля Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета

2.1. Территория

Территория Каменского сельсовета находится в северо-восточной части Новосибирской агломерации, в составе Новосибирского внутриобластного планировочного района. С юго-западной стороны, Каменский сельсовет граничит с территорией городского округа город Новосибирск. На севере территория сельсовета ограничена веткой железной дороги, трассой М-53 (Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск) и территорией Станционного сельсовета, распространяющегося и на восточную границу. Южная окраина сельсовета граничит с землями Раздольненского сельсовета.

Общая площадь территории Каменского сельсовета в настоящее время, на период разработки проекта, составляет 5983,7 га. Крупными населенными пунктами являются – село Каменка и поселок Восход.

2.2. Климат

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C. Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

2.3. Население

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал муниципального образования. С учетом численности населения можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития сельсовета: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

На начало 2018 г. численность населения Каменского сельсовета составила 5045 человек. Среднегодовая численность населения Каменского сельсовета за период с 2018 по 2023 гг. - 6987 человека. В обозреваемый период наблюдается рост численности населения.

Среднегодовой темп прироста населения Каменского сельсовета составил 7%.

В административном центре п.Восход проживает 21%. Наименьшая численность граждан зарегистрирована в п.Советский – 277 человек.

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Каменском сельсовете, представлены в таблице 1

Таблица 1

Динамика численности населения

| Наименование территории |  | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| п. Восход | 2099 |  | 2142 | 2285 | 2838 | 2408 | 2005 |
| с. Каменка | 2682 |  | 3195 | 3963 | 4656 | 5097 | 6929 |
| п. Советский | 264 |  | 284 | 271 | 273 | 257 | 277 |
| Итого | 5045 |  | 5621 | 6519 | 7767 | 7762 | 9211 |

2.4. Жилищный фонд

Показатели, характеризующие качество жизни населения, позволяют оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным из них относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

По данным статистики на начало 2023 г. общая площадь жилищного фонда в Каменском сельсовете – 293,9 тыс. м.кв. Обеспеченность жилищной площадью на начало года составила 31,9 м.кв. на человека.

Благоустроенность жилищного фонда выражена в его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг. Уровень обеспеченности относительно высок.

Таблица 2

Оборудование жилищного фонда

| Каменский сельсовет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Общая площадь жилых помещений оборудованная (тыс.м2) | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованных (%) |
| 1 | Водопроводом | 264,5 | 90 |
|  | В том числе централизованным | 258,1 | 88 |
| 2 | Канализацией | 248,8 | 84 |
|  | В том числе централизованной | - | - |
| 3 | Отоплением | 248,8 | 84 |
|  | В том числе централизованным | 2,8 | 0,9 |
| 4 | Горячим водоснабжением | 233,8 | 79 |
|  | В том числе централизованным | - | - |
| 5 | Ванными (душевыми) | 203,5 | 69 |
| 6 | Газом (сетевой, сжиженный) | 259 | 88 |
| 7 | Напольными электроплитами | 2,8 | 0,9 |
| 8 | Всего | 293,9 | 100,0 |

В настоящее время жилищный фонд в Каменском сельсовете представлен индивидуальной жилой застройкой. Характеристика жилищного фонда по материалу стен и износу отражена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | % к общей площади жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| А. по материалу стен: |  |  |
| Каменные, кирпичные | 82 | 27 |
| Панельные | 5,9 | 2 |
| Блочные | 46,9 | 16 |
| Монолитные | 3,1 | 1 |
| Смешанные | 45,9 | 15 |
| Деревянные | 78,1 | 26 |
| Прочие | 32 | 10 |
| Итого | 293,9 | 100 |
| Б. по проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30 % | 248,2 | 84 |
| от 31% до 65% | 8,7 | 2,2 |
| от 66% до 70% | 5,4 | 1,8 |
| свыше 70% | 10,1 | 3 |
| неучтенные | 21,5 | 7 |
| Итого | 293,9 | 100,0 |

Большая часть жилищного фонда находится в хорошем состоянии.

За 2022 гг. введено в эксплуатацию 48,6 тыс.м.кв. жилищного фонда. Введенный в эксплуатацию в течение указанного периода времени жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами, возведенными населением за счёт собственных средств и (или) с использованием кредитов, а также площадями в многоквартирном доме.

2.5. Экономическое развитие

В настоящее время градообразующая сфера в поселении представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- обрабатывающие производства;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

2.6. Предприятия и учреждения обслуживания населения

Учреждения образования

- Образовательный центр «Восход» (п.Восход);

- МБОУ «Каменская СОШ № 44» (п.Восход);

- МОУ ООШ №29 (п.Советский).

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей Каменского сельсовета осуществляется посредством 2 учреждения здравоохранения: поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», ФАП в п.Советский.

Учреждения социального обеспечения

На территории Каменского сельсовета расположен ГАУ ССО НСО Каменский психоневрологический интернат (с.Каменка), в т.ч. отделение Милосердия (п.Восход).

Учреждения культуры и искусства

В сфере культурно-досуговой деятельности функционируют две библиотеки, расположенные в здании ФАПа в с.Каменка и Центр образования «Восход» в п.Восход.

Физическая культура и спорт

В состав физкультурно-спортивных учреждений входят спортивные залы при школах, открытые спортивные площадки. Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий (групповые занятия, гимнастика и т.д.) располагается в здании спортивного клуба «ГЕЛЕОН».

В состав Каменского сельсовета входят три населенных пункта: п.Восход, с.Каменка, п.Советский. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта населения. Инженерные сети обслуживают жилищный фонд, учреждения социального значения, культурно-бытовые предприятия, и организации всех видов социально-экономической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение МО состоит из холодного водоснабжения, теплоснабжения. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В Каменском сельсовете основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта используется отопление от индивидуальных газовых котлов, газовых котельных и котлов с использованием твердого топлива - угля.

В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению МО оказывает МУП ЖКХ «Восход», ООО «РСО Каменка», ООО «Гелеон Сервис».

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Восход» (далее по тексту МУП ЖКХ «Восход») создано в 2008 году, основным видом деятельности предприятия является: водоснабжение жилых домов, общественных зданий и объектов социально-культурного назначения, теплоснабжения жилых домов и объектов муниципальных учреждений.

3. Цели и задачи социально-экономического развития

Анализ основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием Каменский сельсовет в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

1. Социальные цели и задачи программы:

- повышение занятости населения, за счет расширения производства;

- проведение физкультурных, культмассовых мероприятий;

- отбор и принятие инвестиционных предложений от бизнес-структур;

- организация конкурсов на выполнение муниципального заказа.

2. Повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства:

- приобретение новой техники и технологий, капитальное строительство объектов сельскохозяйственного назначения счет приоритетного национального проекта.

3. Расширение малого бизнеса:

- поддержка малого предпринимательства за счет региональных целевых программ.

4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг за счет собственных инвестиций предприятия потребительской кооперации, предпринимателей.

5. Совершенствование развития транспортной системы и связи, за счет средств предприятий транспорта и связи.

6. Развитие строительного комплекса:

- индивидуальное жилищное строительство в п.Восход, с.Каменка;

- строительство культурно-досугового центра в п.Восход.

7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства:

- капитальный ремонт жилого фонда;

- дальнейшая газификация п.Восход, с.Каменка;

- реконструкция водопроводной сети;

- капитальный ремонт водопроводов в селах МО;

- развитие водопроводной сети на ул.Заводская и ул.Рабочая;

- подключение индивидуальных жилых домов и общественных зданий к водопроводной системе МУП г.Новосибирска «Горводоканал»;

- строительство скважины с установкой станции водоподготовки в п.Советский.

8. Благоустройство территории:

- ремонт и асфальтирование внутрипоселковых дорог;

- освещение улиц в населенных пунктах;

- устройство мест под сбор ТБО;

- обустройство парковой зоны на подъезде к Новосибирскому крематорию;

- строительство детских и спортивных площадок.

9. Развитие местного самоуправления.

4. Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунальной сферы

Водоснабжение

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие – МУП ЖКХ «Восход».

Централизованным водоснабжением частично охвачены все населённые пункты сельсовета основным источником водоснабжения являются подземные воды. Отбор воды осуществляется водозаборными скважинами в разводящую сеть посёлков. Водоснабжение жилой, общественной и производственной застройки с.Каменка осуществляется посредством подключения к водопроводной сети МУП г.Новосибирска «Горводоканал», в п.Восход осуществляется посредством подключения к водопроводной сети МУП г.Новосибирска «Горводоканал» и 1 скважины, п.Советский от 1 скважины.

Глубина скважин - 115-140 м.

Дебит – 5-6 куб.м.

Оборудование – насосы ЭЦВ-6-110-125.

Вода не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01. Не соответствует санитарным нормам по железу, марганцу, цветности, мутности питьевая вода в п.Восход, п.Советский.

Несколько улиц п.Восход и с.Каменка подключены к централизованному водоснабжению МУП г.Новосибирска «Горводоканал».

Схема водоснабжения во всех населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Протяженность водопровода, находящегося в муниципальной собственности, составляет 38,6 км.

Водоотведение

Канализование индивидуальных жилых домов, общественных зданий и многоквартирных домов в мкр.Олимпийской Славы осуществляется в выгребные ямы и канализационные системы ООО «РСО Каменка» и Центр образования «Восход». Сточные воды из выгребных ям вывозятся специализированным автотранспортом.

Теплоснабжение

На территории функционирует 4 котельных, установленной мощностью 4,0  МВт, из них одна находится в муниципальной собственности.

Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0,6 км.

Износ теплотрассы, составляет 85%.

На балансе администрации Каменского сельсовета находится газовая блочно-модульная котельная с двумя котлами Riello мощностью 0,3 МВт.

На балансе ООО «Технофорум» находится газовая котельная с двумя котлами мощностью 1,9 МВт.

Газоснабжение

Газификация в с.Каменка и п.Восход осуществляется за счет газопроводов, находящихся в муниципальной и частной собственности.

Электроснабжение

Территория проектирования находится в зоне действия следующих центров питания:

-ПС 10/10 кВ Волочаевская с трансформаторной мощностью 2х16 МВА;

-ПС 35/10 кВ Барлак с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА;

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных по ВЛ-10кВ.

-п.Советский - Ф-6 от ПС Барлак и Ф-10-326 ПС Волочаевская;

- с.Каменка и п.Восход - Ф-10-230 и Ф-10-326 от ПС Волочаевская.

5. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Перспективы развития системы водоснабжения

Для водоснабжения сельсовета проектом предусматривается на расчётный срок:

- расширение централизованной сети с.Каменка, п.Восход, п.Советский;

- устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединённой с противопожарной сетью низкого давления;

- водоснабжение 3 жилого района предусматривается от сети собственных артезианских скважин;

- водоснабжение жилого района 4 предусматривается от собственного подземного водозабора № 2 (с устройством скважин и станции водоподготовки) расположенного за границами с.Каменка (местоположение указано ориентировочно и подлежит уточнению при проведении геологоразведочных работ).

Расчёт водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетной численности населения и удельного водопотребления на одного жителя.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято

300 л/сутки на одного жителя до 2033 года.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84.

Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84 примечание 1 и составит 50 л/сут. На 1 жителя.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Все проектируемые водоводы проложить вдоль улиц.

При проектировании новых объектов в жилом и коммунально-бытовом фонде необходимо предусматривать установку водосчётчиков в целях совершенствования учета воды.

Система водоснабжения принята объединенная – хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого вида.

Разводящая сеть и вводы в здания прокладываются из полиэтиленовых труб. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико-экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СниП 2.04.02-84.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчётом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Система пожаротушения принята низкого давления с забором воды из разводящей сети через пожарные гидранты с повышением напоров для подачи воды с помощью автонасоса.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СниП 2.04.02-84. П. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.

При превышении напора в сети при пожаре больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Трассировку магистральных сетей выполнить с учетом нового строительства и очередности, предусмотреть вдоль проектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых покрытий.

Таблица 4

План реализации мероприятий в сфере водоснабжения

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Сумма, руб | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водоснабжение МО Каменский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство скважины с установкой станции водоподготовки п.Советский Новосибирского района Новосибирской области | шт | 1 | 9 307 288,35 | 2023 |
| 2. | Реконструкция наружных сети водоснабжения по ул.Мирная в п.Восход Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | км | 0,7 | 18 004 180,00 | 2023 |

5.2. Перспективы развития водоотведения

Водоотведение на территории с.Каменка и п.Восход будет осуществляться по смешанной схеме: водоотведение индивидуального жилого сектора предусмотрено в собственные герметичные выгреба или септики, водоотведение микрорайона многоэтажной жилой застройки предусмотрено в систему МУП г.Новосибирска «Горводоканал», водоотведение с территорий планируемых к застройке малоэтажными многоквартирными домами предусмотрено централизованное в сеть собственных локальных очистных сооружения с последующим сбросом очищенных стоков в близлежащие водоёмы.

Таблица 5

Суммарный расход сточных вод Каменского сельсовета

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Всего, расход сточных вод, куб.м/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок |
| 1 | с.Каменка (индивидуальная застройка) | 4708,8 |
| 2 | п.Восход (индивидуальная застройка) | 907,2 |
| 3 | п.Советский (индивидуальная застройка) | 345,6 |
|  | Итого: | 5961,9 |
| 4 | с.Каменка (многоэтажная застройка) | 2592,0 |
| 5 | с.Каменка (малоэтажная застройка) | 4104,0 |
|  | Итого: | 6696,0 |

5.3. Перспективы развития системы теплоснабжения и газоснабжения

Теплоснабжение индивидуального, малоэтажного жилого фонда и объектов общественного назначения будет осуществляться от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Проектом принято на расчётный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей с.Каменка, п.Восход, п.Советский.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы для усадебной застройки предлагается прокладывать надземно. Газопроводы для малоэтажной застройки прокладываются подземно, вдоль автомобильных дорог.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/кв. см);

- для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Для газоснабжения сельсовета проектом предусматривается:

- подключения к сетям газоснабжения высокого давления;

- строительство сети газоснабжения низкого давления;

-строительство ГРП.

Расходы газа индивидуальной и малоэтажной застройкой приведены в таблице.

Таблица 6

Суммарный расход газа индивидуальной и малоэтажной застройкой

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения 1-я очередь, чел | Норма газопотребления, тыс.ккал/год.чел | Суточный расход газа, тыс.ккал. | Численность населения Расчётный срок, чел | Суточный расход газа, тыс.ккал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Каменка | 8400 | 1100 | 26315 | 10900 | 32849 |
| 2 | п.Восход | 2100 | 1100 | 6329 | 2100 | 6329 |
| 3 | п.Советский | 500 | 1100 | 1507 | 800 | 2411 |
|  | Итого: | 11000 |  | 34151 | 13800 | 41589 |

- 5.4. Перспективы развития энергоснабжения

Для электроснабжения населённых пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ. Для рационального построения распределительной сети 10 кВ предусматривается строительство распределительных трансформаторных пунктов (РТП) с силовыми трансформаторами.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10 кВ и кабельными отходящими линиями 0,4 кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным линиям.

Для электроснабжения сельсовета проектом предусматривается на расчётный срок:

- замена проводов и опор ВЛ 10 кВ, подводящих электроэнергию ко всем населённым пунктам сельсовета;

-строительство распределительных сетей напряжением 0,4 и 10 кВ;

-установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами;

- строительство распределительных сетей напряжением 0,4 кВ.

Расчётные электрические нагрузки определены по укрупненным показателям энергопотребления. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 7

Электрические нагрузки по населённым пунктам Каменского сельсовета

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |  | Электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| п. Восход | 2100 | 2100 | 483,0 | 483,0 |
| с. Каменка | 14400 | 26400 | 3312,0 | 6072,0 |
| п.Советский | 500 | 800 | 115,0 | 184,0 |
| Итого | 17000 | 29300 | 3910,0 | 6739,0 |

- 5.5. Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Несанкционированные свалки подлежат закрытию и рекультивации. Вывоз ТКО предусмотрен на полигон МУП «Спецавтохозяйство», расположенный в Дзержинском районе г.Новосибирска. Впоследствии, после его закрытия и рекультивации, на проектируемый мусоросортировочный завод на территории Новосибирского района.

Нормы накопления бытовых отходов приведены в соответствии с приказом департамента по Тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 г № 342-ЖКХ.

Таблица 8

Нормы накопления твердых коммунальных отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | Объем отходов куб.м/год |  | Масса отходов, кг/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | Итого, куб.м | норма | Итого, тонн |
| с. Каменка | 26400 | 2,38 | 62832 | 392,95 | 10374 |
| п. Восход | 2100 | 2,38 | 4998 | 392,95 | 825 |
| п. Советский | 800 | 2,38 | 1904 | 392,95 | 314 |
| Всего: | 29300 |  | 69734 |  | 11513 |

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения:

- повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие систем теплоснабжения:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- снижение затрат;

- повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

Газификация населенных пунктов:

- снижение стоимости тепло- и энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

Развитие систем электроснабжения:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории Каменского сельсовета;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объёма затрат на их ликвидацию.

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет способствовать развитию жилищного строительства и производства, повысит качество жизни населения.

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 7.1 Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 80,0 %

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в связи с высокой дифференциацией доходов граждан находится в диапазоне от 10% до 20%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет около 93%.

- Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

- 7.2 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения, по каждому виду услуг, определён произведением объёма оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения, с учётом реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Учитывая, низкий уровень благоустройства жилого фонда и отсутствия части коммунальных услуг, расходы на ЖКХ будут небольшими.

- Таблица 9

- Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты населения за услуг ЖКХ на период до 2033 г.

| Наименование услуги | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1 куб.м. | 26,87 | 27,30 | 27,68 | 28,10 | 28,52 | 28,95 | 29,38 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 |
| Общие расходы семьи за месяц на водоснабжение, руб. | 343,04 | 348,19 | 353,4 | 358,7 | 364,1 | 369,55 | 375,1 | 380,72 | 380,72 | 380,72 | 380,72 |
| Тариф на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал. | 1788,6 | 1806,5 | 1824,5 | 1842,8 | 1861,2 | 1879,8 | 1898,6 | 1917,6 | 1917,6 | 1917,6 | 1917,6 |
| Общие расходы семьи за месяц на тепловую энергию, руб. | 1649,3 | 1665,8 | 1682,5 | 1699,3 | 1716,3 | 1733,5 | 1750,8 | 1768,3 | 1768,3 | 1768,3 | 1768,3 |

- 8. Источники финансирования мероприятий Программы

В таблице 4 приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Общая сумма финансирования составляет 27 311 468,4 рублей. Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают два источника финансирования: средства федерального бюджета – 25 945 895 рублей, средства местного бюджета – 1 365 573,42 рублей.

- Объёмы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при формировании бюджетов разных уровней на соответствующий финансовый год.

- 9. Управление Программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Каменского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предоставляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счётный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы Контрольно-счетной комиссии Новосибирского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно, в установленном порядке годовой отчёт о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Каменского сельсовета сведения о реализации Программы.

- Администрация Каменского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Совет депутатов Каменского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчёта об исполнении бюджета Каменского сельсовета за прошедший финансовый год.